Заведующему кафедры ТЭ Игнатову   Александру Николаевичу   ignatov.te@gmail.com

Копия: преподавателю Шеплюку Игорю Сергеевичу

Обоснование

по замене генераторов сигналов для лабораторных работ по технике СВЧ кафедры ТЭ.

адрес  : http://www.shabronov.narod.ru/temp/novo_gen_nu/novo_gen_nu.doc

В период  25-11-2013 по 27-11-2013 в помещении 359 кафедры ТЭ был  проведен осмотр   существующих лабораторных работа с использованием генераторов сигналов Г4-79( 1.7..2.5ггц)    Г4-80(2.5...4ггц)   Г4-81( 4..5.6ггц)  Представлено ниже на фото

- Года выпуска с 1982  по 1987

- Генераторы  проработали более 30лет

- Имеется 3 комплекта по 3 генератора и 2-а запасных генератора данных типов, что бы перекрыть диапазон  1..6ггц

- Для работы в одной лабораторной работе для диапазона 1..6ггц требуется сразу три генератора, что занимает большое место на столе.

- Для работы требуется переключать разъемы. Это вызвало их повышенный износ. Вследствие этого, плохие контакты дают не правильные показания, вызывают нервное напряжение у преподавателей и студентов.

- Генераторы, в связи с длительной эксплуатацией,  имеют снижение выходной мощности на  отдельных участках частот. Это влияет на качество проведения лабораторных работ.

Выводы.

- Приобрести генераторы в количестве 3х штук  типа R&S SMB100A с опцией ВЧ-тракта, от 9 кГц до 6 ГГц R&S SMB-B106  или их аналог

- Данный генератор один заменит три

- Адрес ссылки производителя сайт  http://www.deep-com.ru/goods_4967.html

- Компьютерное управление выходным сигналом.

- Опции по адресу: http://www.deep-electronics.ru/rs-smb100a/

- Генератор позволит проводить лабораторные работы с современными требованиями, по оформлению без ручной записи получаемых данных.

- Существующие лабораторные работы можно проводить без существенных изменений.

- Генератор позволит  созадть лабораторные работы с использованием нано-материалов и нано-технологий и компьютерной обработкой данных.

Подготовлено 2 декабря 2013 года.

Инженер кафедры ТЭ.

Шабронов Андрей Анатольевич

Тс. +7 – 913-905-8839

Email   shabronov@ngs.ru